# Акт составлен «01» августа  2014 г.

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Детский сад «Сказка» (структурное подразделение)

(полное наименование образовательной организации в Свердловской области)

| № п/п | Мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | Указать реквизиты* | Устав, утвержден приказом Управления образования Администрации АГО № 71-од от 24.03.2014 г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 443183, дата выдачи: 13.112006г. (литер А) Свидетельство о государственной регистрации права 66 АВ 443185, дата выдачи: 13.11.2006г.(литер Г) |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация (за исключением арендуемых зданий) | Указать реквизиты* | Свидетельство о государственной регистрации права 66 АЕ 663420 (Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области), дата выдачи 13.11.2012г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | 1) № лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); 2) соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; 3) виды реализуемых образовательных программ; 4) № и дата свидетельства об аккредитации | 1)Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 14428 от 03.08.11г. (Серия 66 №001339) выданной Министерством общего и профессионального образования Свердловской области Срок действия лицензии: бессрочно Приложение №1 к лицензии 66 № 001339 на право ведения образовательной деятельности от 03.08.11г, 3)Виды реализуемых образовательных программ: Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности 4) Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный № 4000 от 19.03.2008г. |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на ___________________учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | 1) План работы МАДОУ «Детский сад «Сказка» на 2014-2015 учебный год; 2) утвержденный приказом № 55 от «18» июня 2014 г., заведующей МАДОУ «Детский сад «Сказка» |
|  | Численность обучающихся в образовательной организации (дополнительно указывается превышение допустимой численности обучающихся) |  | 55 человек по проекту Посещают 67 человек: 5 детей из д\с «Солнышко» 7 детей по договору на период неполной наполняемости |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | 1) ДОУ укомплектовано штатами на 100% по штатному расписанию Воспитатели (включая старшего) - 100% - 6 чел. Музыкальный руководитель - 100% - 1 чел. Учебно-вспомогательный персонал – 100% - 3 чел. Иные работники – 100% - 7 чел. 2) по факту Воспитатели (включая старшего) - 100% - 6 чел. Музыкальный руководитель - 100% - 1 чел. Учебно-вспомогательный персонал – 100% - 3 чел. Иные работники – 100% - 7 чел. Служащие 1,5 Иные работники – 7,0 3) вакансий нет |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: - канализации, - отопления, - водоснабжения | Акты технического контроля (указать реквизиты*) | Акты готовности технического контроля: Акт № 1-а от 27.06.14г. «О готовности канализационной системы. Акт № 2-а от 30.06.14г. «О готовности системы отопления». Акт № 3-а от 23.06.14г. «О готовности системы водоснабжения» |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | ДОУ обеспечено мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами - 100% - Акт № 4-а от 18.06.14г. «О готовности к новому 2014-2015 учебному году группы № 1»; - Акт № 5-а от 18.06.14г. «О готовности к новому 2014-2015 учебному году группы № 2»; - Акт № 6-а от 18.06.14г «О готовности к новому 2014-2015 учебному году группы № 3»; |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | Перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | в ДОУ мастерских нет. |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | В ДОУ имеется зал (спортивный зал/ музыкальный зал) Акт готовности спортивного / музыкального зала № 15-а от 20.06.14г. |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря по норме, состояние оборудования и инвентаря, акты-разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | Указать реквизиты* | Акт № 16-а от20.06.14г. «О испытании спортивного оборудования в спортивном зале» Акт № 17-а от 20.06.14г. «О наличии и состоянии спортивного зала»; Акт № 19-а от 23.06.14г. «О состоянии оборудования и инвентаря спортивного зала». |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | нет |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | Соответствие оборудования ГОСТ. Указать реквизиты* | нет |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (госпожнадзора) | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписание № 110/1/62 по устранению нарушений требований пожарной безопасности от 19.10.11г. 1) 1 нарушение. 2) 1 нарушение. 3) Устранение нарушений запланировано на 2015 – 2016 учебный год. 4) Отчет об устранении нарушений в 2012 году, ответственный Курочкина Л.А. |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с госпожнадзором, периодичность проведения учений) | 1. Обучение руководителя планируется в 2015 году. 2. Кашина Н.Н. заведующий хозяйством, Квалификационное удостоверение № 366 Протокол от 18.09.2012года № 43 3) План работы на 2014-2015 год, Приказ № 30- од от 01.04.2014г. Ответственный – Кашина Н.Н., заведующий хозяйством. Курочкина Л.А., старший воспитатель. 4) в групповых помещениях оформлены уголки пожарной безопасности, в рабочие программы педагогов включены мероприятия по пожарной безопасности с детьми 5) Периодичность эвакуационных учений 1 раз в квартал Последние эвакуационные учения проведены 12.05.2014г. приказ № 37 -од от 15.04.2014г. |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности | 1) В ДОУ достаточно первичных средств пожаротушения: установлена АПС, имеются 5 огнетушителей, план эвакуации, 3 пожарных щита, оборудованных первичными средствами пожаротушения, чердачные помещения обработаны огнезащитным составом (Акт по огнезащитной обработке деревянных конструкций чердачного помещения от 08.07.13г.) 2) В структурном подразделении имеется журнал учета средств пожаротушения, начат 01.09.2011г. 3) Проводится проверка средств пожаротушения по срокам годности. Срок годности огнетушителей с 2013г. по 02.2023г. Акт № 24 –А от 01.07.2014 г. |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты*); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 4) наличие ответственного лица; 5) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты*); 6) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации (указать реквизиты*) | 1) В ДОУ установлена и находится в исправном состоянии АПС, система оповещения 2) АПС выведена на звуковое оповещение внутри помещений 3) Договор № 53 ТО/14 от 31.12.2013г. по техническому обслуживанию автоматической пожарной сигнализации и системы оповещений людей о пожаре ООО ТНП «Единство» 4) Приказ №19-од от 03.03.2014г. «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАДОУ «Детский сад «Сказка», Зуева Н.В., инженер по охране труда и техники безопасности. 5) наличие иных систем пожарной автоматики не имеется. ОКО срок установки до января 2015 года 6) Составлен Договор подряда №34 П/14 установка инженерного оборудования с ООО ТНП «Единство» от 07.07.2014 г.. |
|  | Состояние путей эвакуации | Соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | Имеется план эвакуации, согласованный начальником отдела ГПН Артинского района С.В.Чекасиным в 2011г. Пути эвакуации расчищены и имеют свободный доступ. Акт № 28 –А от 01.07.2014 г. |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | Указать реквизиты* | Технический отчет по проверке заземления, электроизоляции и замера полного сопротивления цепи от 13.01. 2011г. проведен ООО «Регион» г.Красноуфимск |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | 1) Нет 2) наружное; Артинский пруд. Соответствует требованиям пожарной безоасности. |
|  | Наличие Декларации пожарной безопасности | Декларация зарегистрирована в территориальном органе госпожнадзора (указать реквизиты*) | Декларация пожарной безопасности Зарегистрирована Отделением Государственного пожарного надзора Артинского района ГУМЧС по Свердловской области Регистрационный № 00 121 165-00010-2/37/45, 20.04.10г |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | Предписание/Акт (указать реквизиты*) 1) количество выданных мероприятий по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | 1) 26; 2) 16 3) 10 4) 0 5) Разработан план устранения нарушений на 2014-2015г. 6) Отчет об устранении нарушений. Исх. № 50 от 10.07.2014 г. |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в организации; 3) обучение сотрудников; 4) обучение обучающихся | 1) Медведева Наталья Владимировна – заведующая МАДОУ «Детский сад «Сказка», профессиональное гигиеническое обучение и аттестация (08.08.2014г.) 2) Курочкина Лариса Александровна, старший воспитатель, Приказ № 60 от 18.06.2014 года 3) Обучение сотрудников 100% 03.03.13г.- 20.06.14г. 4) Проводится в соответствии с ООП ДО организации (ежедневно) |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты*); 4) организация горячего питания: - за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты*); - договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты*); 5) охват воспитанников горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | В ДОУ имеется пищеблок 2) Оборудование пищеблока. 1.1. Плита для приготовления пищи электрическая с жарочным шкафом ПЭ-6 ШН 6-и конфорочная по норме 6, фактически 6. Конфорок всего 6., в рабочем состоянии 6 шт. Жарочный шкаф в исправном состоянии. 1.2. Мясорубка электрическая Moulinex 1 шт. в исправном состоянии. 1.3. Холодильник типа ДХ-241-6 1 шт. исправный. 1.4. Холодильник Бирюса-6-1 «КШ-280» исправный (в складском помещении). 1.5. Электрический водонагреватель «Thermex» исправный. 3) Акт № 20-а от 30.06.2014г. «Технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам» 4) В ДОУ организовано горячее питание за счет собственного пищеблока. Прием пищи детьми осуществляется в групповых комнатах. Заключены договоры на поставку продуктов: Договор № 310 от 01.02.2014г. на поставку молочных продуктов с ООО «Михайловский молокозавод №1»; Договор №28 от30.12.2013г. на поставку хлебобулочных изделий Мини - пекарня «Смак-плюс» ИП Ватлина С.Л.; Договор на поставку продуктов №90/14-1 от 01.02.2014г. с ООО «Агрофирма Манчажская»; Договор на поставку продуктов №483 от 31.12.2013г. Артинское Райпо; Договор на поставку продуктов №31б от 01.02.2014г. ИП Тетюев С.А. 5) Охват горячим питанием составляет 100% от общего количества воспитанников (67 человек). 6) Составлен Паспорт пищеблока. 01.09.12г.. |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется одна переносная бактерицидная лампа |
|  | Наличие установки фильтров для очистки и обеззараживания воды |  | Нет |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | Указать реквизиты* | Имеется. Акт № 25-А от 01.07.2014 г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие мед.кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты*); 3) обеспеченность медицинским персоналом | 1) нет; 2) лицензии нет; 3) нет. |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям (при проведении работ на системе водоснабжения или наличии проблем с качеством питьевой воды в населенном пункте, организации) | Указать реквизиты* | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям № 4844 д от 23.10.2013г., выданного ИЛЦ Красноуфимского филиала ФБУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников организации в соответствии с установленным графиком |  | 1. Медицинские осмотры сотрудников проходят в соответствии с установленным графиком Договор на периодические осмотры работников № 193 от 30.12.2013г. 2. Работники ДОУ проходят лабораторные обследования на гельминты 1 раз в год Договор №0728/34 от 31.12.2013г с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области. |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | Акт проверки (указать реквизиты*) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Предписания и рекомендации правоохранительных органов отсутствуют |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | 1)структурное подразделение ограждено по всему периметру; 2) Удовлетворительное. Акт № 26 – А от 01.07.2014 г. |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | 1)Зуева Н.В. – инженер по ТБ и ОТ, Курочкина Л.А., старший воспитатель, Бурова Е.А. уд. 1058 от 05.07.2013 г. 2) План работы на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом № 56 от «18» июня 2014 г., заведующей МАДОУ 3) План работы на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом № 56 от «18» июня 2014 г., заведующей МАДОУ |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри организации); 2) вывод изображения; 3) назначение ответственного | Отсутствует |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты*); 5) КТС не установлена (причина, принимаемые меры); 6) КТС не обслуживается (причина, принимаемые меры) | 1) В ДОУ установлена кнопка тревожной сигнализации, исправна 2) Радиоканальная КТС выведена в ООО ЧОП «Единство – Бриг» 3) Приказ №19-од от 03.03.2014г. «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАДОУ «Детский сад «Сказка», Зуева Н.В., инженер по охране труда и техники безопасности. Ответственный Курочкина Л.А., старший воспитатель. Приказ № 57 от 18.06.2014 г. 4)Договор № 69-РО/ 2014 ОТ 31.12.2013Г.на техническое обслуживание тревожной сигнализации с ООО ЧОП «Единство-Бриг» 5) Установлена 6) Обслуживается |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты*) | 1) В дневное время организация охраны осуществляется сотрудниками структурного подразделения по графику с 06 час.00 мин до 18 час.00 мин. 2) В ночное время организация охраны осуществляется сторожами. с 18. 00. - 06.00 следующего дня (в рабочие дни); с 06.00 - 06.00 (в выходные и праздничные) |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | 1)Имеется освещение над каждой входной дверью; 2) в рабочем состоянии. Акт № 27 - А от 01.07.2014 г. |
|  | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности организации | Паспорт разработан, согласован в подразделениях: - ГУ МВД России по Свердловской области (дата), - ГУ МЧС России по Свердловской области (дата), - УФСБ России по Свердловской области (дата) | Паспорт антитеррористической и противодиверсионной защищенности учреждения имеется, согласован: - согласован с ОВД по Артинскому ГО 12.03.08г.; - согласован с Отделом ГОЧС Администрации АГО, 27.11.08г.; - согласован с Красноуфимским отделением УФСБ по Свердловской области 30.11.08г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | Указать реквизиты* | Ревизия библиотечного фонда проведена. Литературы, содержащей материалы экстремистской направленности не обнаружено. Акт № 21-а от 30.06.2014г. «О результатах проведения ревизии библиотечного фонда на предмет содержания материалов экстремистской направленности». |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | Один |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к сети Интернет | Указать реквизиты* | Доступ к сети интернет в ДОУ имеется, муниципальный контракт № 5575464 с ОАО «Ростелеком» от 31.12.2013г. |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление сетевой контент-фильтрации для трафика | Указать реквизиты* | нет |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра 2) все ли компьютеры, имеющих доступ к сети Интернет, имеют контент-фильтр | нет |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | Указать реквизиты* | нет |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | Указать реквизиты* | Ответственный по информационной безопасности Бурова Е.А., инспектор по кадрам. Приказ № 58 от 18.06. 2014 года |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) соответствие школьного автобуса ГОСТ; 2) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 3) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты*); 4) дата последнего техосмотра (указать реквизиты*); 5) стаж работы водителя, обучение | 1. Перевозки отсутствуют 2. Отсутствует. 3. Не проводится 4. Нет. 5. Водителя нет. |
|  | Численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию |  | нет |
|  | Проведение занятий с обучающимися по безопасности дорожного движения |  | В план работы ДОУ и в рабочие программы воспитателей (комплексно-тематическое планирование) включены мероприятия по ПДД. Месячник « День защиты детей» запланированы и проведены мероприятия по дорожной безопасности |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | нет |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | В групповых помещениях оформлены центры безопасности дорожного движения для детей старшего дошкольного возраста. |
|  | Обеспечение безопасности улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации | В соответствии с установленными требованиями | В ДОУ разработан паспорт дорожного движения (план-схема передвижения воспитанников в детский сад и из него). Согласован: - с Администрацией АГО от 30.05.2013г.; - с ГИБДД ОМВД России по Артинскому району от 25.05.2013г. |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | Указать реквизиты* | Приказ №19-од от 03.03.2014г. «О назначении ответственного за охрану труда и технику безопасности в МАДОУ «Детский сад «Сказка», Зуева Н.В., инженер по охране труда и техники безопасности. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | В ДОУ разработан план работы по ОТ и профилактике детского травматизма в образовательном учреждении МАДОУ «Детский сад «Сказка». В соответствии с календарно-тематическим планированием ведется работа по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации. |
|  | Наличие инструкций по охране труда | Указать реквизиты* | В структурном подразделении имеются инструкции по охране труда и технике безопасности, инструкции на рабочем месте. Инструкции с № 1 по №, 10, утвержденные Приказом № 82 от 06.08.2013. |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | В ДОУ имеются журналы инструктажа: 1. Журнал регистрации вводного инструктажа; начат 01.09.11 г.. Ответственный Медведева Н.В. 2. Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте; начат 01.09.11 г. Ответственный Зуева Н.В. 3.Журнал учета инструкций по ОТ и ТБ; начат 01.09.2011 г. Ответственный Зуева Н.В. 4. Журнал выдачи инструкций по охране труда для работников; начат 01.09.11г., Ответственный Зуева Н.В. 5.Журнал регистрации несчастных случаев на производстве; начат 01.09.2011 г.. Ответственный Зуева Н.В. 6.Журнал регистрации несчастных случаев с воспитанниками; начат 01.09.2011 г.. Ответственный Зуева Н.В. 7. Журнал регистрации выхода воспитанников за пределы МАДОУ «Детский сад «Сказка», начат 17.06.2010 г.. Ответственный Курочкина Л.А. 8. Журнал регистрации инструктажа по охране жизни и здоровья ребенка; начат 01.09.2013 г. Ответственный Зуева Н.В. 9. Журнал регистрации по пожарной безопасности, начат 18.03.2014 г. Ответственный Зуева Н.В. 10.Журнал инструктажа по антитеррористической безопасности, начат 01.09.08 г. Ответственный Зуева Н.В. |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | Указать периодичность | 1) Вводный инструктаж проводится при приеме на работу – 1 раз; 2) Инструктаж на рабочем месте (первичный и повторный - 2 раза в год; 3) Целевые инструктажи при выполнении разовых работ; 4) внеплановый инструктаж при возникновении внештатных ситуаций. 5) с воспитанниками ежедневно |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 1) 16; 2) 0; 3) 16; 4) Планируемые сроки проведение специальной оценки условий труда – 2015 – 2016 год. |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта |  | Оборудование овощного цеха первичной обработки (установка моечных ванн, покраска стен). |
|  | Проведение ремонтных работ |  | Косметический ремонт всех помещений ДОУ - побелка стен; - покраска полов; - мелкий ремонт мебели в приемной, в игровых комнатах; ремонт игрового оборудования в групповых комнатах, на прогулочных участках. |

* Реквизиты указываются следующие: дата и № документа, наименование организации (в случае заключение договора, составления акта, и др.), ФИО и должность (при назначении ответственных лиц)